ULUSAL YETERLİLİK

..UY00..-3

DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI

SEVİYE 3

REVİZYON NO: 00

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 20..

ÖNSÖZ

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3)  Ulusal Yeterliliği ………… tarih ve ……… sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler “Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”te belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

a)	Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.

b)	 Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.

c)	Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.

d)	Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

e)	Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

f)	Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

g)	Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.

| ..UY00..-3 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI |
| 2 | REFERANS KODU | ..UY00..-3 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08: 8219 |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 7 | A)YAYIN TARİHİ | …/…/….. |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ |  |
| 8 | AMAÇ | - İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, doğal gaz dağıtım şebekesinde mevcut veya yeni abonelerinin sayaç ve benzeri montajını, bağlantılarının uygunluğunun kontrolünü yapan doğal gaz sayaç sökme takma elemanının çalışmalarında kalitenin arttırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, - Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |  |
| 14UMS0422-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |  |
| - |  |  |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |  |
| 11-a) Zorunlu Birimler |  |  |
| ..UY00..-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetimi |  |  |
| 11-b) Seçmeli Birimler |  |  |
| ..UY00..-3/B1 Diyaframlı Doğal Gaz Sayacı Sökme Takma İşlemleri. ..UY00..-3/B2 Endüstriyel Doğal Gaz Sayaç ve Aksesuarlarını Sökme Takma İşlemleri. ..UY00..-3/B3 Endüstriyel Doğal Gaz Sayaç Aksesuarları Takma İşlemleri. |  |  |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları |  |  |
| Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamı ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur. |  |  |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |  |  |
| 13 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. |
| 14 | GÖZETİM SIKLIĞI | Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi gözetime tabi tutulur. Belge sahibinin performansı, belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında, sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. |
| 15 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi (SGK ve benzeri) kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavın (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 16 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (GAZBİR) |
| 17 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | Enerji Sektör Komitesi |
| 18 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI | İlk Onay : …/…/20.. – 20…/… |

| ..UY00..-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİMİ YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetimi |
| 2 | REFERANS KODU | ..UY00..-3/A1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | …/…/20.. |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 14UMS0422-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ve çevre güvenlik önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri: 1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar. 1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı tarif eder. 1.3: Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamayı tarif eder. 1.4: Çevresel risklerin azaltılmasını tarif eder. Öğrenme Çıktısı 2: Kalite yönetim sistemi dokümanlarını açıklar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri tanımlar. 2.2: Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarını tarif eder. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 10 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için ortalama 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| - |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (GAZBİR) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI | İlk Onay : …/…/20.. – 20…/… |

| ..UY00..-3/B1 DİYAFRAMLI DOĞAL GAZ SAYACI SÖKME TAKMA İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Diyaframlı Doğal Gaz Sayacı Sökme Takma İşlemleri |
| 2 | REFERANS KODU | ..UY00..-3/B1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | …/…/….. |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 14UMS0422-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: Diyaframlı doğal gaz sayacı sökme takma işlemlerini yapar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Diyaframlı sayaçlarda sökme takma için hazırlık yapar. 1.2: Diyaframlı sayaçlarda sökme işlemini yapar. 1.3: Diyaframlı sayaçlarda takma işlemini yapar. Öğrenme Çıktısı 2: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre etkilerini ve kalitesini gözetir. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 10 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için ortalama 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (GAZBİR) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI | İlk Onay : …/…/20.. – 20…/… |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği:

1. Acil durum

2. Alarm ve tehlike işaretleri

3. İş sağlığı ve güvenliği

4. Koruma kurtarma, ilk yardım ve yangın

5. Risk ve tehlike analizi

6. Tehlikeli atık

7. Temel ilk yardım

8. Üretimden kaynaklanan çevresel riskler

9. Yangın ve yangından korunma

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No |  | Bilgi İfadesi |  | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | DeğerlendirmeAracı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 |  | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar. |  | A.1.2 | 1.1 | T1 |  |
| BG.2 |  | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurmayı açıklar. |  | A.1.3 | 1.1 | T.1 |  |
| BG.3 |  | Yaptığı işle ilgili risklerin belirlenmesini tarif eder. |  | A.2.1 | 1.2 | T1 |  |
| BG.4 |  | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları açıklar. |  | A.2.2 | 1.2 | T1 |  |
| BG.5 |  | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere nasıl önlem alacağını tarif eder. |  | A.3.1 | 1.3 | T1 |  |
| BG.6 |  | Sayaç sökme takma esnasında oluşabilecek acil durumları tarif eder. |  | A.3.3 | 1.3 | T1 |  |
| BG.7 |  | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırmayı tarif eder. |  | B.2.2 | 1.4 | T1 |  |
| BG.8 |  | Doğal gaz sızıntılarına karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı tarif eder. |  | B.2.5 | 1.4 | T1 |  |
| BG.9 |  | Çalışmayla ilgili kalite formlarını/ tutanaklarını/ ve/veya elektronik girişlerini doldurmayı tarif eder. |  | C.2.3 | 2.1 | T1 |  |
| BG.10 |  | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere bildirme yönetmim açıklar. |  | C.3.1 | 2.2 | T1 |  |
| ..UY00..-3/B1 DİYAFRAMLI DOĞAL GAZ SAYACI SÖKME TAKMA İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI |  | Diyaframlı Doğal Gaz Sayacı Sökme Takma İşlemleri |  |  |  |  |
| 2 | REFERANS KODU |  | ..UY00..-3/B1 |  |  |  |  |
| 3 | SEVİYE |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | KREDİ DEĞERİ |  | - |  |  |  |  |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ |  | …/…/….. |  |  |  |  |
|  | B)REVİZYON NO |  | 00 |  |  |  |  |
|  | C)REVİZYON TARİHİ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |  |  |  |  |  |
| 14UMS0422-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: Diyaframlı doğal gaz sayacı sökme takma işlemlerini yapar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Diyaframlı sayaçlarda sökme takma için hazırlık yapar. 1.2: Diyaframlı sayaçlarda sökme işlemini yapar. 1.3: Diyaframlı sayaçlarda takma işlemini yapar. Öğrenme Çıktısı 2: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre etkilerini ve kalitesini gözetir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 10 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için ortalama 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |  |  |  |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) |  | TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (GAZBİR) |  |  |  |  |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ |  | Enerji Sektör Komitesi |  |  |  |  |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI |  | İlk Onay : …/…/20.. – 20…/… |  |  |  |  |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği:

1. Diyaframlı sayaçlarda sökme takma hazırlık işlemi

2. Diyaframlı sayaçlarda takma işlemi

3. Diyaframlı sayaçlarda sökme işlemi

EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | DeğerlendirmeAracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Takma işleminde kullanacağı ekipmanları iş emrine göre hazırlamayı açıklar. | D.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Sayacı güvenli şekilde takma yapılacak alana taşımayı açıklar. | D.1.3 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Statik elektriğe karşı, sayaç giriş ve çıkışına kısa devre kablosu kullanarak önlem almayı tarif eder. | D.3.4 | 1.2 | T1 |
| BG.4 | Kullanım kılavuzlarında bahsedilen teknik gerekliliklere göre sökme işlemini gerçekleştirmeyi açıklar. | D.3.5 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | Sayaç takılmayacaksa usulsüz kullanımlar için mühürleme işlemini yapmayı tarif eder. | D.3.10 | 1.2 | T1 |
| BG.6 | Sayaç takmadan önce tesisatın pisliklerden arınmasını açıklar. | D.2.1 | 1.3 | T1 |
| BG.7 | Değiştireceği sayacın giriş ve çıkışına kelepçe/güvenlik kiti takmayı tarif eder. | D.2.5 | 1.3 | T1 |
| BG.8 | Sayaçları kullanım kılavuzlarında bahsedilen teknik gerekliliklere göre takma işlemini gerçekleştirmeyi açıklar. | D.2.2 | 1.3 | T1 |
| BG.9 | Sayaçların bağlantıları sızdırmazlıklarının köpük/u-manometre veya gaz kaçağı ölçüm cihazı yardımıyla kontrolünü tarif eder. | D.2.3 | 1.3 | T1 |
| BG.10 | Sayacın çalıştığının, gaz vermeden kontrolünü tarif eder. | D.2.4 | 1.3 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Takma işleminde kullanacağı ekipmanları iş emrine göre hazırlar. | D.1.2 | 1.1 | P1 |
| BY.2 | Takma yapacağı adreste sayaç ile iş emrini ilgili müşteriyle eşleştirir. | D.1.4 | 1.1 | P1 |
| BY.3 | Sayacın metrolojik uygunluğunu depoda veya sayaç takmadan önce kontrol eder. | D.1.5 | 1.1 | P1 |
| BY.4 | Sökülecek sayacın tesisat üzerindeki fotoğrafını çeker. | D.3.1 | 1.1 | P1 |
| BY.5 | Sökme yapacağı adreste sayaç ile iş emrini ilgili müşteriyle eşleştirir. | D.3.3 | 1.1 | P1 |
| *BY.6 | Statik elektriğe karşı, sayaç giriş ve çıkışına kısa devre kablosu kullanarak önlem alır. | D.3.4 | 1.2 | P1 |
| *BY.7 | Kullanım kılavuzlarında bahsedilen teknik gerekliliklere göre sökme işlemini gerçekleştirir. | D.3.5 | 1.2 | P1 |
| BY.8 | Sayaçlara toz girmemesi için giriş çıkışlarını kapak veya bant ile kapatır. | D.3.12 | 1.2 | P1 |
| *BY.9 | Sayaç takmadan önce tesisatın pisliklerden arınmasını sağlar. | D.2.1 | 1.3 | P1 |
| *BY.10 | Sayaçları kullanım kılavuzlarında bahsedilen teknik gerekliliklere göre takma işlemini gerçekleştirir. | D.2.2 | 1.3 | P1 |
| *BY.11 | Sayaçların bağlantılarının sızdırmazlıklarını köpük/u-manometre veya gaz kaçağı ölçüm cihazı yardımıyla kontrol eder. | D.2.3 | 1.3 | P1 |
| BY.12 | Sayacın çalıştığını gaz vermeden kontrol eder. | D.2.4 | 1.3 | P1 |
| *BY.13 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2.1 | P1 |
| *BY.14 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaların talimatlar doğrultusunda yerleştirilmiş olduğunu kontrol eder. |  | 2.1 | P1 |
| *BY.15 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |  | 2.2 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

| ..UY00..-3/B2 ENDÜSTRİYEL DOĞAL GAZ SAYAÇ VE AKSESUARLARINI SÖKME TAKMA İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Endüstriyel Doğal Gaz Sayaç ve Aksesuarlarını Sökme Takma İşlemleri |
| 2 | REFERANS KODU | ..UY00..-3/B2 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | …/…/….. |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 14UMS0422-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: Endüstriyel sayaç ve aksesuarlarını sökme takma işlemleri yapar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Endüstriyel sayaçlarda sökme takma işlemine hazırlık yapar. 1.2: Endüstriyel sayaçlarda sökme işlemini yapar. 1.3: Endüstriyel sayaçlarda takma işlemini yapar. Öğrenme Çıktısı 2: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre etkilerini ve kalitesini gözetir. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 10 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için ortalama 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (GAZBİR) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI | İlk Onay : …/…/20.. – 20…/… |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler.

Bu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği:

1. Endüstriyel sayaçlarda sökme takma için hazırlık işlemleri

2. Endüstriyel sayaçlarda sökme işlemleri

3. Endüstriyel sayaçlarda takma işlemleri

EK B2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | DeğerlendirmeAracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Takma işleminde kullanacağı ekipmanların iş emrine göre hazırlanmasını tarif eder. | E.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Statik elektriğe karşı kısa devre kablosu kullanarak önlem almayı açıklar. | E.3.4 | 1.2 | T1 |
| BG.3 | Tesisatı gazsız hale getirmeyi tarif eder. | E.3.5 | 1.2 | T1 |
| BG.4 | Müdahaleli sayaç, bir kutu içine konularak raporun düzenleneceği kuruma gönderilmek üzere sayacın mühürlenmesini tarif eder. | E.3.16 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | Sayaç müdahaleli ise kendisi dâhil 2 sayaç sökme takma elemanı ile beraber aboneye tutanağın imzalatılması durumunu açıklar. | E.3.17 | 1.2 | T1 |
| BG.6 | Rotary, türbin ve ultrasonikmetre sayaçların bağlantı yönünü sayaç üzerindeki işaretleri dikkate alarak ayarlarlanmasını tarif eder. | E.2.2 E.2.3 | 1.3 | T1 |
| BG.7 | Türbin tip sayaçlardan önce ve sonra 5D (5x boru iç çapı) düz bir mesafe bırakılmasını tarif eder. | E.2.4 | 1.3 | T1 |
| BG.8 | Rotary sayaç öncesi konik filtre takılmasını tarif eder. | E.2.7 | 1.3 | T1 |
| BG.9 | Türbin sayaç öncesi akış düzenleyici takılmasını açıklar. | E.2.8 | 1.3 | T1 |
| BG.10 | Sayacı, flanşları da içine alacak şekilde, müdahalelere karşı koruma altına almayı tarif eder. | E.2.15 | 1.3 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Takma işleminde kullanacağı ekipmanları iş emrine göre hazırlar. | E.1.2 | 1.1 | P1 |
| BY.2 | Takma yapacağı adreste sayaç iş emri ile ilgili müşteriyi eşleştirir. | E.1.4 | 1.1 | P1 |
| BY.3 | Sökeceği sayacı iş emri ile doğruluğunu yerinde kontrol eder. | E.3.2 | 1.1 | P1 |
| BY.4 | Sökülecek sayacın fotoğrafını çeker. | E.3.3 | 1.1 | P1 |
| *BY.5 | Statik elektriğe karşı kısa devre kablosu kullanarak önlem alır. | E.3.4 | 1.2 | P1 |
| *BY.6 | Tesisatı gazsız hale getirir. | E.3.5 | 1.2 | P1 |
| BY.7 | Yağlı tip sayaçlarda yağ boşaltma işlemini yapar. | E.3.7 | 1.2 | P1 |
| *BY.8 | Sökme işlemini yapar. | E.3.8 | 1.2 | P1 |
| *BY.9 | Sökülen sayaçlara toz girmemesi için giriş çıkışlarını kapatır. | E.3.19 | 1.2 | P1 |
| *BY.10 | Sayaç takmadan önce tesisatın pisliklerden basınçlı hava ile arındırılmasını sağlar. | E.2.1 | 1.3 | P1 |
| *BY.11 | Rotary sayaçların bağlantı yönünü sayaç üzerindeki işaretleri dikkate alarak ayarlar. | E.2.2 | 1.3 | P1 |
| *BY.12 | Rotary sayaç öncesi konik filtre takar. | E.2.7 | 1.3 | P1 |
| *BY.13 | Yağlı tip sayaç ise yağlama yapar. | E.2.10 | 1.3 | P1 |
| BY.14 | Sayaç bağlantısını contalı olarak yapar. | E.2.12 | 1.3 | P1 |
| *BY.15 | Sayacın çalıştığını gaz veya hava ile kontrol eder. | E.2.13 | 1.3 | P1 |
| *BY.16 | Yeni takılan sayacı devreye alır. | E.3.12 | 1.3 | P1 |
| *BY.17 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2.1 | P1 |
| *BY.18 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaların talimatlar doğrultusunda yerleştirilmiş olduğunu kontrol eder. |  | 2.1 | P1 |
| *BY.19 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |  | 2.2 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| ..UY00.-3/B3 ENDÜSTRİYEL DOĞAL GAZ SAYAÇ AKSESUARLARI TAKMA İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Endüstriyel Doğal Gaz Sayaç Aksesuarları Takma İşlemleri |
| 2 | REFERANS KODU | ..UY00..-3/B3 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | …./…./…… |
|  | B)REVİZYON NO | 0 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 14UMS0422-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: Endüstriyel doğal gaz sayaç aksesuarları takma işlemlerini yapmayı tarif eder. Başarım Ölçütleri: 1.1: Endüstriyel doğal gaz sayaç aksesuarları takma işlemlerine hazırlık yapmayı tarif eder. 1.2: Endüstriyel doğal gaz sayaç aksesuarları takma işlemlerini yapmayı tarif eder. Öğrenme Çıktısı 2: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre etkilerini ve kalitesini gözetir. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| - |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| B3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B3-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (GAZBİR) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI | İlk Onay : …/…/20.. – 20…/… |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B3-1: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

Bu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği:

  - Endüstriyel doğal gaz sayaç aksesuarlarını takma işlemlerine hazırlık

  - Endüstriyel doğal gaz sayaç aksesuarlarını takma işlemleri

EK B3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Takma işleminde kullanacağı ekipmanları iş emrine göre hazırlar. | E.1.2 | 1.1 | P1 |
| BY.2 | Takma yapacağı adreste sayaç iş emri ile ilgili müşteriyi eşleştirir. | E.1.4 | 1.1 | P1 |
| *BY.3 | Sayaç ile elektronik hacim düzeltici sıcaklık sensörü (sıcaklık termowell) bağlantılarını yapar. | F.1.1 | 1.2 | P1 |
| *BY.3 | Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin basınç sensörü (transmitterlerinin) bağlantılarını yapar. | F.1.2 | 1.2 | P1 |
| *BY.4 | Sayacın sinyal (pulse) verme sıklığı ile elektronik hacim düzelticinin sinyal (pulse) alma sıklığını eşitler. | F.1.3 | 1.2 | P1 |
| BY.5 | Sayaç ile elektronik hacim düzeltici farklı marka ise bağlantılarını uygun hale getirir. | F.1.5 | 1.2 | P1 |
| *BY.6 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2.1 | P1 |
| *BY.7 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaların talimatlar doğrultusunda yerleştirilmiş olduğunu kontrol eder. |  | 2.1 | P1 |
| *BY.8 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |  | 2.2 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

..UY00..-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetimi

..UY00..-3/B1 Diyaframlı Doğal Gaz Sayacı Sökme Takma İşlemleri

..UY00..-3/B2 Endüstriyel Doğal Gaz Sayacı Sökme Takma İşlemleri

..UY00..-3/B3 Endüstriyel Doğal Gaz Sayaç Aksesuarlarını Takma İşlemleri

EK2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

AYARLAMA: Cihazın istenilen çalışma aralığına getirilebilmesi için yapılan işlemleri,

DİYAFRAMLI SAYAÇ: Gaz miktarını ölçmek için kullanılan ve iki diyaframın arasına belli gaz hacmi dolup boşalmasıyla körük gibi çalışan ve hacimsel ölçüm yapan cihazı,

DÖNER YERDEĞİŞTİRMELİ (ROTARY) SAYAÇ: Silindir duvarları içinde oluşturulmuş sabit bir ölçüm haznesi ile bunun içindeki birbirinin aksi istikametinde iki adet 8 şeklindeki döner pistondan oluşan, pozitif yer değiştirme prensibine göre çalışan ve hacimsel ölçüm yapan bir cihazı,

GPRS (General Packet Radio Service) : Mevcut olan baz istasyonlarını (2G teknolojisini) kullanarak şifrelenmiş paketler halinde veri iletişimi sağlayan bir haberleşme protokolünü,

GSM (Global System for Mobile Communication) : Cep telefonları için geliştirilmiş bir iletişim protokolü olup, mekân sınırlaması olmaksızın iletişimi kurmak için geliştirilmiş bir sistemi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TÜRBİNMETRE: Gaz ölçümünde, ana ölçüm elemanı olarak kullanılan ve türbini andıran şekle sahip pervanelerden oluşan ve bu pervanelerin açılı yapısı sayesinde gaz hızına dayanan bir ölçme cihazını,

ULTRASONİK SAYAÇ: İçi tamamen düz bir boru olan, hesaplanmış belli yerlerine açılan deliklere çiftler halinde ultrasonik dalgalar gönderip alabilen transdüserler yerleştirilmiş bir ölçüm cihazını ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme imkânı bulunmaktadır.

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

- Mühendislik, Teknik Eğitim, Teknoloji Fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezuniyeti sonrası, doğal gaz dağıtım iletim işletmeciliği alanında faaliyet gösteren işletmeler veya eğitim kurumlarında; yönetici/teknik uzman veya eğitmen olarak en az 5 (beş) yıl deneyim.

- Meslek yüksekokullarının ilgili teknik bölümlerinden ön lisans düzeyinde mezuniyeti sonrası doğal gaz dağıtım iletim işletmeciliği alanında faaliyet gösteren işletmeler veya eğitim kurumlarında; yönetici/teknik uzman veya eğitmen olarak en az 7 (yedi) yıl deneyim.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.